## Hoja1
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | REGISTRO_SANITARIO | RIESGO | UBICACION | ASIGNADO_A | ACTIVO_FIJO | ESTADO | OBSERVACIONES
1 | AGITADOR DE PLAQUETAS | HELMER | PF15i | 2073276 | NR | No Aplica | Clinica Gloria Patricia Pinzón | LABORATORIO | COMODATO | NUEVO
2 | ANALIZADOR DE COAGULACIÓN | STAGO | START Max | 1193996001368 | INVIMA 2017DM-0016049 | Medio IIa | Clinica Gloria Patricia Pinzón | LABORATORIO | COMODATO | NUEVO
3 | ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA | MINDRAY | BC-5390 | TM-11000303 | INVIMA 2017DM-0016436 | Medio IIa | Clinica Gloria Patricia Pinzón | LABORATORIO | COMODATO | NUEVO
4 | ANALIZADOR DE ORINA | URIT | URIT-180 | 180-11455E | INVIMA 2014DM-0011411 | Medio IIa | Clinica Gloria Patricia Pinzón | LABORATORIO | COMODATO | NUEVO
5 | ANALIZADOR DE QUIMICA | MINDRAY | BS-240Pro | BC7-17001268 | INVIMA 2018DM-0017458 | Medio IIa | Clinica Gloria Patricia Pinzón | LABORATORIO | COMODATO | NUEVO
6 | ARCO EN C | SIEMENS | CIOS SELECT | 12488 | INVIMA 2019EBC-0002441-R1 | Alto IIb | CEDIM IPS | CIRUGIA / SALA NARANJA | M-EM000074 | BUEN ESTADO
7 | AUTOCLAVE | PROHS | 360/2P | 1328-6931 | INVIMA 2014DM-0012063 | Bajo I | CEDIM IPS | ESTERILIZACION | M-EM000083 | BUEN ESTADO
8 | BAÑO SEROLOGICO | MEMMERT | WNB22 | L519.0669 | NR | No Aplica | Clinica Gloria Patricia Pinzón | LABORATORIO | COMODATO | NUEVO
9 | BASCULA DE PISO | HEALTH O METER | 160 KG | 1600019823 | INVIMA 2013DM-0010061 | Bajo I | CEDIM IPS | ADMISION | M-EQ000074 | BUEN ESTADO
10 | BASCULA DE PISO | HEALTH O METER | 142KL | 1420082498 | INVIMA 2013DM-0010061 | Bajo I | CEDIM IPS | CONSULTORIO 1 | ND | BUEN ESTADO
11 | BASCULA DE PISO | HEALTH O METER | 140KL | 1420075907 | INVIMA 2013DM-0010061 | Bajo I | CEDIM IPS | CONSULTORIO 2 | M-EQ000002 | BUEN ESTADO
12 | BASCULA DE PISO | KENWELL | DT612 | NR | NR | Bajo I | CEDIM IPS | CONSULTORIO 3 | ND | BUEN ESTADO
13 | BASCULA DE PISO | KENWELL | DT612 | NR | NR | Bajo I | CEDIM IPS | CONSULTORIO 4 | ND | BUEN ESTADO
14 | BASCULA DE PISO | HEALTH O METER | 160 KG | 1600019841 | INVIMA 2013DM-0010061 | Bajo I | CEDIM IPS | ELECTROENCEFALOGRAFIA | M-EQ000108 | BUEN ESTADO
15 | BASCULA DE PISO | HEALTH O METER | 1420074617 | 6010161202222 | INVIMA 2013DM-0010061 | Bajo I | CEDIM IPS | SALA RESONANCIA | M-EQ000030 | BUEN ESTADO
16 | BASCULA DE PISO | HEALTH O METER | 142KL | 1420080941 | INVIMA 2013DM-0010061 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CONSULTORIO 3 | M-EQ000388 | BUEN ESTADO
17 | BASCULA DE PISO | HEALTH O METER | 142KL | 1420080940 | INVIMA 2013DM-0010061 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CONSULTORIO 2 | M-EQ000384 | BUEN ESTADO
18 | BASCULA DE PISO | HEALTH O METER | 142KL | 1420082499 | INVIMA 2013DM-0010061 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CONSULTORIO 1 | M-EQ000380 | BUEN ESTADO
19 | BASCULA DE PISO | HEALTH O METER | 142KL | 1420084685 | INVIMA 2013DM-0010061 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | TRIAGE | M-EQ000392 | BUEN ESTADO
20 | BASCULA PARA BEBE | KEX GERMANY | BS-011 | NR | NR | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS | NA | BUEN ESTADO
21 | BOMBA DE INFUSIÓN | ENMIND | EN-V7 | 70201031869 | INVIMA 2019EBC-0020341 | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS | M-EM000167 | NUEVO | Soporte atril, Cable AC
22 | BOMBA DE INFUSIÓN | ENMIND | EN-V7 | 70201031710 | INVIMA 2019EBC-0020341 | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS | M-EM000170 | NUEVO | Soporte atril, Cable AC
23 | BOMBA DE INFUSIÓN | ENMIND | EN-V7 | 70201031764 | INVIMA 2019EBC-0020341 | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN | M-EM000176 | NUEVO | Soporte atril, Cable AC
24 | BOMBA DE INFUSIÓN | ENMIND | EN-V7 | 70201031855 | INVIMA 2019EBC-0020341 | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS | M-EM000171 | NUEVO | Soporte atril, Cable AC
25 | BOMBA DE INFUSIÓN | ENMIND | EN-V7 | 70201133103 | INVIMA 2019EBC-0020341 | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS | M-EM000173 | NUEVO | Soporte atril, Cable AC
26 | BOMBA DE INFUSIÓN | ENMIND | EN-V7 | 70201133421 | INVIMA 2019EBC-0020341 | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN | M-EM000169 | NUEVO | Soporte atril, Cable AC
27 | BOMBA DE INFUSIÓN | ENMIND | EN-V7 | 70201132847 | INVIMA 2019EBC-0020341 | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN | M-EM000168 | NUEVO | Soporte atril, Cable AC
28 | BOMBA DE INFUSIÓN | ENMIND | EN-V7 | 70201033089 | INVIMA 2019EBC-0020341 | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN | M-EM000174 | NUEVO | Soporte atril, Cable AC
29 | BOMBA DE INFUSIÓN | ENMIND | EN-V7 | 70201031874 | INVIMA 2019EBC-0020341 | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS | M-EM000172 | NUEVO | Soporte atril, Cable AC
30 | BOMBA DE INFUSIÓN | BAXTER | EVO IQ LVP | SK01104024 | INVIMA 2019EBC-0020775 | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN | M-EM000162 | BUEN ESTADO | Soporte atril, Cable AC
31 | BOMBA DE INFUSIÓN | MEDCAPTAIN | MP-60 | 120119080390 | INVIMA 2015EBC-0013283 | Alto IIb | CEDIM IPS | CUARTO BIOMEDICO | M-EM000066 | BUEN ESTADO | Cable de poder, soportes de amarre
32 | BOMBA DE INFUSIÓN | MEDCAPTAIN | MP-60 | 1380119120211 | INVIMA 2015EBC-0013283 | Alto IIb | CEDIM IPS | CUARTO BIOMEDICO | M-EM000056 | BUEN ESTADO | Cable de poder, soportes de amarre
33 | BOMBA DE INFUSIÓN | MEDCAPTAIN | MP-60 | 120119100138 | INVIMA 2015EBC-0013283 | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CUARTO BIOMEDICO | M-EM000055 | BUEN ESTADO | Cable de poder, soportes de amarre
34 | BOMBA DE INFUSION | MEDCAPTAIN | MP-60 | 120119080058 | INVIMA 2015EBC-0013283 | Alto IIb | CEDIM IPS | CIRUGIA / SALA AZUL | M-EM000043 | BUEN ESTADO | Cable de poder, soportes de amarre
35 | BOMBA DE INFUSION | MEDCAPTAIN | MP-60 | 120119080550 | INVIMA 2015EBC-0013283 | Alto IIb | CEDIM IPS | CIRUGIA / SALA VERDE | M-EM000053 | BUEN ESTADO | Cable de poder, soportes de amarre
36 | CAMA HOSPITALARIA | LINAK | J11332 | P-00071081-1969 | NA | Bajo I | CEDIM IPS | CIRUGIA / RECUPERACION | M-EQ000036 | BUEN ESTADO | Cable de poder, control de mando
37 | CAMA HOSPITALARIA | LINAK | J11332 | P-00071081-1967 | NA | Bajo I | CEDIM IPS | CIRUGIA / RECUPERACION | M-EQ000034 | BUEN ESTADO | Cable de poder, control de mando
38 | CAMA HOSPITALARIA | LINAK | J11332 | P-00071081-1965 | NA | Bajo I | CEDIM IPS | CIRUGIA / RECUPERACION | M-EQ000033 | BUEN ESTADO | Cable de poder, control de mando
39 | CAMA HOSPITALARIA | LINAK | J11332 | P-00071081-1935 | NA | Bajo I | CEDIM IPS | CIRUGIA / RECUPERACION | M-EQ000035 | BUEN ESTADO | Cable de poder, control de mando
40 | CAMA HOSPITALARIA | LOS PINOS | - | - | NA | Bajo I | CEDIM IPS | ELECTROENCEFALOGRAFIA | M-EQ000013 | BUEN ESTADO
41 | CAMA HOSPITALARIA | STRYKER | SV2 Basic | 19410001 | INVIMA 2016DM-0014340 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | NUEVO
42 | CAMA HOSPITALARIA | STRYKER | SV2 Basic | 19410002 | INVIMA 2016DM-0014340 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | NUEVO
43 | CAMA HOSPITALARIA | STRYKER | SV2 Basic | 19410007 | INVIMA 2016DM-0014340 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | NUEVO
44 | CAMA HOSPITALARIA | STRYKER | SV2 Basic | 19410008 | INVIMA 2016DM-0014340 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | NUEVO
45 | CAMA HOSPITALARIA | STRYKER | SV2 Basic | 19410009 | INVIMA 2016DM-0014340 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | NUEVO
46 | CAMA HOSPITALARIA | STRYKER | SV2 Basic | 19410010 | INVIMA 2016DM-0014340 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | NUEVO
47 | CAMA HOSPITALARIA | STRYKER | SV2 Basic | 19410012 | INVIMA 2016DM-0014340 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | NUEVO
48 | CAMA HOSPITALARIA | STRYKER | SV2 Basic | 19410013 | INVIMA 2016DM-0014340 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | NUEVO
49 | CAMA HOSPITALARIA | STRYKER | SV2 Basic | 19410014 | INVIMA 2016DM-0014340 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | NUEVO
50 | CAMA HOSPITALARIA | STRYKER | SV2 Basic | 20290057 | INVIMA 2016DM-0014340 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | NUEVO
51 | CAMA HOSPITALARIA | STRYKER | SV2 Basic | 20290074 | INVIMA 2016DM-0014340 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | NUEVO
52 | CAMA HOSPITALARIA | STRYKER | SV2 Basic | 20290099 | INVIMA 2016DM-0014340 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | NUEVO
53 | CAMA HOSPITALARIA | STRYKER | SV2 Basic | 20290151 | INVIMA 2016DM-0014340 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | NUEVO
54 | CAMA HOSPITALARIA | STRYKER | SV2 Basic | 2029156 | INVIMA 2016DM-0014340 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | NUEVO
55 | CAMA HOSPITALARIA | STRYKER | SV2 Basic | 19410016 | INVIMA 2016DM-0014340 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | NUEVO
56 | CAMA HOSPITALARIA | STRYKER | SV2 Complete | 6802100020310020 | INVIMA 2016DM-0014340 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | NUEVO
57 | CAMA HOSPITALARIA | STRYKER | SV2 Complete | 6802100020310020 | INVIMA 2016DM-0014340 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | NUEVO
58 | CAMA HOSPITALARIA | STRYKER | SV2 Complete | 6802100020310020 | INVIMA 2016DM-0014340 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | NUEVO
59 | CAMA HOSPITALARIA | MB | MB-11-2 | CC-498 | INVIMA 2014DM-0012181 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | BUEN ESTADO
60 | CAMA HOSPITALARIA | MB | MB-11-2 | CC-504 | INVIMA 2014DM-0012181 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | BUEN ESTADO
61 | CAMA HOSPITALARIA | MB | MB-11-2 | CC-501 | INVIMA 2014DM-0012181 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | BUEN ESTADO
62 | CAMA HOSPITALARIA | MB | MB-11-2 | CC-507 | INVIMA 2014DM-0012181 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | BUEN ESTADO
63 | CAMA HOSPITALARIA | MB | MB-11-2 | CC-499 | INVIMA 2014DM-0012181 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | BUEN ESTADO
64 | CAMA HOSPITALARIA | MB | MB-11-2 | CC-500 | INVIMA 2014DM-0012181 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | BUEN ESTADO
65 | CAMA HOSPITALARIA | MB | MB-11-2 | CC-502 | INVIMA 2014DM-0012181 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | BUEN ESTADO
66 | CAMA HOSPITALARIA | MB | MB-11-2 | CC-506 | INVIMA 2014DM-0012181 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | BUEN ESTADO
67 | CAMA HOSPITALARIA | MB | MB-11-2 | CC-505 | INVIMA 2014DM-0012181 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | BUEN ESTADO
68 | CAMA HOSPITALARIA | MB | MB-11-2 | CC-503 | INVIMA 2014DM-0012181 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | BUEN ESTADO
69 | CAMILLA | STRYKER | STX-1 | 4737100018660039 | INVIMA 2013DM-0009676 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS |  | NUEVO
70 | CAMILLA | STRYKER | STX-1 | 4788100018660012 | INVIMA 2013DM-0009676 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS |  | NUEVO
71 | CAMILLA | STRYKER | STX-1 | 4788100018660035 | INVIMA 2013DM-0009676 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS |  | NUEVO
72 | CAMILLA | STRYKER | STX-1 | 4737100018660038 | INVIMA 2013DM-0009676 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS |  | NUEVO
73 | CAMILLA | STRYKER | STX-1 | 4788100018660002 | INVIMA 2013DM-0009676 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS |  | NUEVO
74 | CAMILLA | STRYKER | STX-1 | 4737100018660033 | INVIMA 2013DM-0009676 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS |  | NUEVO
75 | CAMILLA | STRYKER | STX-1 | 4788100018660001 | INVIMA 2013DM-0009676 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS |  | NUEVO
76 | CAMILLA | STRYKER | STX-1 | 4737100018660042 | INVIMA 2013DM-0009676 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS |  | NUEVO
77 | CAMILLA | STRYKER | STX-1 | 4788100018660053 | INVIMA 2013DM-0009676 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS |  | NUEVO
78 | CAMILLA | STRYKER | STX-1 | 4788100018660066 | INVIMA 2013DM-0009676 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS |  | NUEVO
79 | CAMILLA | STRYKER | STX-1 | 4788100018660011 | INVIMA 2013DM-0009676 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS |  | NUEVO
80 | CAMILLA | STRYKER | STX-1 | 4932100018660011 | INVIMA 2013DM-0009676 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS |  | NUEVO
81 | CAMILLA | STRYKER | STX-1 | 4788100018660013 | INVIMA 2013DM-0009676 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS |  | NUEVO
82 | CAMILLA | STRYKER | STX-1 | 4788100018660047 | INVIMA 2013DM-0009676 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS |  | NUEVO
83 | CAMILLA | STRYKER | STX-1 | 4737100018660041 | INVIMA 2013DM-0009676 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS |  | NUEVO
84 | CINTA METRICA | LORD | NR | NR | NA | No Aplica | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CONSULTORIO 1
85 | CINTA METRICA | LORD | NR | NR | NA | No Aplica | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CONSULTORIO 2
86 | CINTA METRICA | LORD | NR | NR | NA | No Aplica | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CONSULTORIO 3
87 | CINTA METRICA | LORD | NR | NR | NA | No Aplica | Clinica Gloria Patricia Pinzón | TRIAGE
88 | CODIGO AZUL | NETUX | NS02A | NS02A0030II51F00213 | NA | No Aplica | CEDIM IPS | CIRUGIA / RECUPERACION | No registra | BUEN ESTADO
89 | COJUNTO DE PISTOLAS PRESURIZADAS | ENDOCLEAR | CP 200 | 510053 | NA | No Aplica | CEDIM IPS | ESTERILIZACION | M-EM000085 | BUEN ESTADO
90 | COLCHON ANTIESCARAS | MB | MB-42-3 | MB3382 | INVIMA 2014 DM-0012180 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | NUEVO
91 | COLCHON ANTIESCARAS | MB | MB-42-3 | MB3390 | INVIMA 2014 DM-0012181 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | NUEVO
92 | COLCHON ANTIESCARAS | MB | MB-42-3 | MB3386 | INVIMA 2014 DM-0012182 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | NUEVO
93 | COLCHON ANTIESCARAS | MB | MB-42-3 | MB3403 | INVIMA 2014 DM-0012183 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | NUEVO
94 | COLCHON ANTIESCARAS | MB | MB-42-3 | MB3389 | INVIMA 2014 DM-0012184 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | NUEVO
95 | COLCHON ANTIESCARAS | MB | MB-42-3 | MB3425 | INVIMA 2014 DM-0012185 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | NUEVO
96 | COLCHON ANTIESCARAS | MB | MB-42-3 | MB3385 | INVIMA 2014 DM-0012186 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | NUEVO
97 | COLCHON ANTIESCARAS | MB | MB-42-3 | MB3402 | INVIMA 2014 DM-0012187 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | NUEVO
98 | COLCHON ANTIESCARAS | MB | MB-42-3 | MB3424 | INVIMA 2014 DM-0012188 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | NUEVO
99 | COLCHON ANTIESCARAS | MB | MB-42-3 | MB3484 | INVIMA 2014 DM-0012189 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | NUEVO
100 | COLUMNA PARA LAPAROSCOPIA | DRAGER | AGILA FIX 1000 | ASMC-0104 | NA | No Aplica | CEDIM IPS | CIRUGIA / SALA AZUL | M-EM000037 | BUEN ESTADO
101 | COLUMNA PARA LAPAROSCOPIA | DRAGER | AGILA FIX 1000 | ASMC-0103 | NA | No Aplica | CEDIM IPS | CIRUGIA / SALA VERDE | M-EM000046 | BUEN ESTADO
102 | COLUMNA PARA MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | MOVITA | ASMC-0105 | NA | No Aplica | CEDIM IPS | CIRUGIA / SALA AZUL | M-EM000038 | BUEN ESTADO
103 | COLUMNA PARA MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | MOVITA | ASMC-0106 | NA | No Aplica | CEDIM IPS | CIRUGIA / SALA VERDE | M-EM000045 | BUEN ESTADO
104 | COMPRESOR VASCULAR | COVIDIEN | KENDALL SCD 700 SERIES | V1819459SX D91 | INVIMA 2016DM-0000269-R1 | Medio IIa | CEDIM IPS | CIRUGIA / CUARTO BIOMEDICO | M-EM000068 | BUEN ESTADO | Cable de poder, 2 mangeras de conexión
105 | CONGELADOR DE MUESTRAS | HAIER | DW-25L92 | BE02M2EAU00QEKAM0004 | INVIMA 2015DM-0013413 | Medio IIa | Clinica Gloria Patricia Pinzón | LABORATORIO | NR | NUEVO
106 | CONGELADOR DE RESIDUOS | ULTRA LAB | XX1 - 01 | XXI-02HC | NA | No aplica | CEDIM IPS | ZONA DE RESIDUOS | No registra | BUEN ESTADO
107 | CONGELADOR DE RESIDUOS | INDURAMA | CI-300 | E00016220202950164 | NA | No aplica | CEDIM IPS | ZONA DE RESIDUOS | No registra | BUEN ESTADO
108 | CORTADORA | HAWO | NA | NA | NA | No Aplica | CEDIM IPS | ESTERILIZACION | M-EM000080 | BUEN ESTADO
109 | DESFIBRILADOR BIFASICO | MINDRAY | BENEHEARTD | EZ-97022653 | INVIMA 2020EBC-0005463-R1 | Alto IIb | CEDIM IPS | CIRUGIA / RECUPERACION | M-EM000034 | BUEN ESTADO | Cable de poder, cable DEA y simulador paciente
110 | DESFIBRILADOR BIFASICO | ZOLL | M SERIES | T98I00541 | INVIMA 2020EBC-0021132 | Alto IIb | CEDIM IPS | SALA RESONANCIA | M-EM000005 | BUEN ESTADO
111 | DESFIBRILADOR BIFASICO | MINDRAY | BENEHEARTD | EZ-97022652 | INVIMA 2018DM-0003378 | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS | M-EM000160 | BUEN ESTADO | 18'000.000
112 | DESFIBRILADOR BIFASICO | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 01504 | INVIMA 2019EBC-0002632 | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN | M-EM000164 | BUEN ESTADO
113 | DESFIBRILADOR BIFASICO | NIHON KOHDEN | TEC-5521 | 01496 | INVIMA 2019EBC-0002632 | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CUARTO BIOMEDICO | NR | BUEN ESTADO
114 | DESFIBRILADOR DEA | ZOLL | AED PLUS | X04I041834 | INVIMA 2010DM-0006050 | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CUARTO BIOMEDICO | M-EM000064 | BUEN ESTADO | Caja con parches de electrodos
115 | DESHUMIDIFICADOR | Keystone | KSTAD70C | 2403076630171160200381 | NA | No Aplica | CEDIM IPS | SALA DE RAYOS X | M-EQ000131 | BUEN ESTADO
116 | DESHUMIDIFICADOR | KEYSTONE | KSTAD70C | 24030766301 | NA | No Aplica | CEDIM IPS | SALA TOMOGRAFIA | M-EQ000025 | BUEN ESTADO
117 | DIGITALIZADOR | FUJIFILM | CR-IR 392 | 56170325 | INVIMA 2021DM-0007271-R1 | Medio IIa | Clinica Gloria Patricia Pinzón | SALA DE LECTURA | NR | BUEN ESTADO
118 | DIGITALIZADOR | FUJIFILM | CR-IR 356 | 76223217 | INVIMA 2021DM-0007271-R1 | Medio IIa | CEDIM IPS | SAN VICENTE | NR | BUEN ESTADO
119 | DIGITALIZADOR | FUJIFILM | CR-IR 359 | 6624924 | INVIMA 2021DM-0007271-R1 | Medio IIa | CEDIM IPS | SALA DE MAMOGRAFIA | M-EM000010 | BUEN ESTADO
120 | DISPENSADO KLEENSPEC | WELCH ALLYN | - | - | NA | No Aplica | CEDIM IPS | CONSULTORIO 2 | M-EQ000005 | BUEN ESTADO
121 | DOPPLER FETAL | EDAN | SONOTRAX BASIC A | M14101670020 | INVIMA 2009DM-0004850 | Medio IIa | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CUARTO BIOMEDICO | M-EM000177 | BUEN ESTADO
122 | DOPPLER FETAL | EDAN | SONOTRAX BASIC A | M13300120048 | INVIMA 2009DM-0004850 | Medio IIa | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS | M-EM000175 | BUEN ESTADO
123 | DOPPLER FETAL | EDAN | SONOTRAX BASIC A | M14101670016 | INVIMA 2009DM-0004850 | Medio IIa | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CUARTO BIOMEDICO | M-EM000179 | BUEN ESTADO
124 | DOPPLER FETAL | EDAN | SONOTRAX BASIC A | M14101670015 | INVIMA 2009DM-0004850 | Medio IIa | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN | M-EM000178 | BUEN ESTADO
125 | ECOGRAFO | MINDRAY | DC-N3 | 6D-3A001105 | INVIMA 2013DM-0009873 | Medio IIa | CEDIM IPS | CONSULTORIO 1 | NR | BUEN ESTADO
126 | ECOGRAFO | MINDRAY | DC-N6 | PG-64002535 |  | Medio IIa | CEDIM IPS | CONSULTORIO 2 |  | BUEN ESTADO
127 | ECOGRAFO | SIEMENS | ACCUSON X300 | 350758 | INVIMA 2016DM-0015035 | Medio IIa | CEDIM IPS | CONSULTORIO 2 | M-EM000093 | BUEN ESTADO
128 | ECOGRAFO | PHILIPS | EPIQ 5 DIAMOND SELECT SYSTEM | US618C0285 | INVIMA 2017DM-0016862 | Medio IIa | CEDIM IPS | CONSULTORIO 3 | M-EM000096 | BUEN ESTADO
129 | ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | LOGIC F8 | 379049WX0 |  |  | Clinica Gloria Patricia Pinzón | ECOGRAFIA | NR | BUEN ESTADO
130 | ECOGRAFO | TOSHIBA | XARIO TUSX100 | 99C14Z3362 | INVIMA 2018DM-001835 | Medio IIa | CEDIM IPS | CONSULTORIO 4 | NR | BUEN ESTADO
131 | ELECTROBISTURI | MARTIN | ME MB2 | 030157 |  | Alto IIb | CEDIM IPS | CIRUGIA / CUARTO BIOMEDICO | No registra | BUEN ESTADO | Cable de poder, pedal
132 | ELECTROBISTURI | MARTIN | ME MB2 | 030155 |  | Alto IIb | CEDIM IPS | CIRUGIA / CUARTO BIOMEDICO | No registra | BUEN ESTADO | cable de poder
133 | ELECTROBISTURI | COVIDIEN | VALLEYLAB FT10 | T9G35145DX | INVIMA 2016EBC-0015489 | Alto IIb | CEDIM IPS | CIRUGIA / SALA VERDE | M-EM000052 | BUEN ESTADO | Cable de poder, parche protección paciente, pedales para modos de funcionamiento (2 bipedales y 1 monopedal)
134 | ELECTROCARDIOGRAFO | MORTARA | ELI 3XX | 115150252402 | INVIMA 2019DM-0019210 | Medio IIa | CEDIM IPS | CIRUGIA / RECUPERACION | M-EM000065 | BUEN ESTADO | Cable de poder, pinzas (4), chupas (6), cable paciente
135 | ELECTROCARDIOGRAFO | SCHILLER | CARDIOVID AT-1 | 190. 80323 | INVIMA 2014DM-0011889 | Medio IIa | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS | M-EM000161 | BUEN ESTADO | Cable AC, Electrodos 4, 6 precordiales.
136 | ELECTROCARDIOGRAFO | BIONET | CARDIOCARE 2000 | ED1100054 | INVIMA 2015DM-0012645 | Medio IIa | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | BUEN ESTADO | Cable AC, Electrodos 4, 6 precordiales.
137 | ELECTROENCEFALOGRAFO | NIHON KOHDEN | NEUROFAX | 071D-B-00422 | INVIMA 2018DM-0001878-R1 | Medio IIa | CEDIM IPS | ELECTROENCEFALOGRAFIA | M-EM000002 / M-EM000003 / M-EM000004 | BUEN ESTADO
138 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | GS-777 | NA | INVIMA 2012DM-0009186 | Medio IIa | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CONSULTORIO 3 | M-EM000185 | BUEN ESTADO | Ostoscopio, Estetoscopio, Cable AC
139 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | GS-777 | NA | INVIMA 2012DM-0009186 | Medio IIa | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CONSULTORIO 2 | M-EM000187 | BUEN ESTADO | Ostoscopio, Estetoscopio, Cable AC
140 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | GS-777 | NA | INVIMA 2012DM-0009186 | Medio IIa | Clinica Gloria Patricia Pinzón | TRIAGE | M-EM000186 | BUEN ESTADO | Ostoscopio, Estetoscopio, Cable AC
141 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 767 | NA | INVIMA 2012DM-0009186 | Medio IIa | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CONSULTORIO 1 | M-M000188 | BUEN ESTADO | Ostoscopio, Estetoscopio, Cable AC
142 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 11470/240A PORTATIL | N/R | INVIMA 2008DM-0001451 INVIMA 2008DM-0001456 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN | NR | BUEN ESTADO | Ostoscopio, Estetoscopio
143 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 11470/240A PORTATIL | N/R | INVIMA 2008DM-0001451 INVIMA 2008DM-0001456 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN | NR | BUEN ESTADO | Ostoscopio, Estetoscopio
144 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 11470/240A PORTATIL | N/R | INVIMA 2008DM-0001451 INVIMA 2008DM-0001456 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CUARTO BIOMEDICO | NR | BUEN ESTADO | Ostoscopio, Estetoscopio fallando
145 | EQUIPO DE ORGANOS | RIESTER | E-SCOPE | - | NA | Medio IIa | CEDIM IPS | CIRUGIA / CUARTO BIOMEDICO | M-EM000063 | BUEN ESTADO | Tres piezas dentro del estuche
146 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | GS 777 77710-71ML | (10) 20-094 | INVIMA 2012DM-0009186 | Medio IIa | CEDIM IPS | CONSULTORIO 1 | ND | BUEN ESTADO | Cable poder - Otoscopio - Oftalmoscopio
147 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | GS 777 | - | INVIMA 2012DM-0009186 | Medio IIa | CEDIM IPS | CONSULTORIO 2 | M-EM000090 | BUEN ESTADO
148 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | GS 777 | - | INVIMA 2012DM-0009186 | Medio IIa | CEDIM IPS | CONSULTORIO 3 | ND | BUEN ESTADO | Cable poder - Otoscopio - Oftalmoscopio
149 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | GS 777 77710-71ML | (10) 20-066 | INVIMA 2012DM-0009186 | Medio IIa | CEDIM IPS | CONSULTORIO 4 | ND | BUEN ESTADO | Cable poder - Otoscopio - Oftalmoscopio
150 | EQUIPO DE RAYOS X | MINDRAY | DIGIEYE 760 | B2-3B000023 | NR | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | SALA DE RAYOS X | NR | BUEN ESTADO | 120'000.000
151 | FLAT PANEL | KONICA MINOLTA | AeroDR P-51 | A7VY-00022 | NR | No Aplica | CEDIM IPS | SALA DE RAYOS X | NR | BUEN ESTADO
152 | FONENDOSCOPIO | LITTMAN | CLASSIC II S.E | I4N46514 | INVIMA 2016DM-0014924 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CUARTO BIOMEDICO | NA | BUEN ESTADO
153 | FONENDOSCOPIO | RIESTER | CARDIOPHON 2.0 | NA | INVIMA 2017DM-0001461-R1 | Bajo I | CEDIM IPS | CIRUGIA / RECUPERACION | NR | BUEN ESTADO
154 | FONENDOSCOPIO | CARDIOLOGY | GMD30-DCK |  | INVIMA 2015DM-0014070 | Bajo I | CEDIM IPS | CONSULTORIO 1 | ND | BUEN ESTADO
155 | FONENDOSCOPIO | CARDIOLOGY | GMD30-DCK |  | INVIMA 2015DM-0014070 | Bajo I | CEDIM IPS | CONSULTORIO 2 | ND | BUEN ESTADO
156 | FONENDOSCOPIO | CARDIOLOGY | GMD30-DCK |  | INVIMA 2015DM-0014070 | Bajo I | CEDIM IPS | CONSULTORIO 3 | ND | BUEN ESTADO
157 | FONENDOSCOPIO | CARDIOLOGY | GMD30-DCK |  | INVIMA 2015DM-0014070 | Bajo I | CEDIM IPS | SALA RESONANCIA | ND | BUEN ESTADO
158 | FONENDOSCOPIO DOS SERVICIOS | LITTMAN | CLASSIC III | J18B782742 | INVIMA 2016DM-0014924 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | TRIAGE | NA | BUEN ESTADO
159 | FONENDOSCOPIO DOS SERVICIOS | LITTMAN | CLASSIC III | J18B782721 | INVIMA 2016DM-0014924 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CONSULTORIO 1 | NA | BUEN ESTADO
160 | FONENDOSCOPIO DOS SERVICIOS | LITTMAN | CLASSIC III | J19E747052 | INVIMA 2016DM-0014924 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CONSULTORIO 2 | NA | BUEN ESTADO
161 | FONENDOSCOPIO DOS SERVICIOS | LITTMAN | CLASSIC III | J18H684017 | INVIMA 2016DM-0014924 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CONSULTORIO 3 | NA | BUEN ESTADO
162 | FONENDOSCOPIO DOS SERVICIOS | LITTMAN | CLASSIC III | J18L964228 | INVIMA 2016DM-0014924 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN | NA | BUEN ESTADO
163 | GLUCÓMETRO | NIPRO | TRUEresult | No registra | INVIMA 2012-DM-0002341 | Bajo I | CEDIM IPS | CIRUGIA / RECUPERACION | No registra | BUEN ESTADO
164 | GLUCÓMETRO | ACCU-CHEK | GU | GU21814217 | INVIMA 2017DM-0016485 | Bajo I | CEDIM IPS | SALA RESONANCIA | No registra | BUEN ESTADO
165 | GLUCÓMETRO | TRU-Life | OK-1N | TL12NJ035490 | INVIMA 2015DM-0013437 | Medio IIa | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS | NA | NUEVO | Estuche, Lancetas, Pilas, Tiras
166 | GLUCÓMETRO | TRU-Life | OK-1N | TL12NJ035496 | INVIMA 2015DM-0013437 | Medio IIa | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS | NA | NUEVO | Estuche, Lancetas, Pilas, Tiras
167 | GLUCÓMETRO | TRU-Life | OK-1N | TL12NJ035486 | INVIMA 2015DM-0013437 | Medio IIa | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN | NA | NUEVO | Estuche, Lancetas, Pilas, Tiras
168 | GLUCÓMETRO | NIPRO | TRUEresult | M08795397 | INVIMA 2012DM-0009231 | Medio IIa | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN | NA | NUEVO | Estuche, Lancetas, Pilas, Tiras
169 | IMPRESORA DE PLACAS | FUJIFILM | DRYPIX 4000 | 86128018 | NA | No Aplica | CEDIM IPS | SALA DE MAMOGRAFIA | M-EM000011 | BUEN ESTADO
170 | INCUBADORA DE INDICADOR BIOLOGICO | STERIS | LCB030 | VS0115619131 | NA | No Aplica | CEDIM IPS | ESTERILIZACION | M-EM000081 | BUEN ESTADO
171 | INCUBADORA DE LABORATORIO | AWARENESS TECHNOLOGY | STAT FAX 2200 | 2200-8036 | INVIMA 2013DM-0009975 | Medio IIa | Clinica Gloria Patricia Pinzón | LABORATORIO | NR | NUEVO
172 | INSUFOR LIQUIDOS | RIESTER | 5270 | 1702020930 | INVIMA 2011DM-0008031 | Bajo I | CEDIM IPS | CIRUGIA / CUARTO BIOMEDICO | NR | BUEN ESTADO
173 | INSUFOR LIQUIDOS | RIESTER | 5270 | 1702020931 | INVIMA 2011DM-0008031 | Bajo I | CEDIM IPS | CIRUGIA / CUARTO BIOMEDICO | NR | BUEN ESTADO
174 | INSUFOR LIQUIDOS | RIESTER | 5270 | 1702020926 | INVIMA 2011DM-0008031 | Bajo I | CEDIM IPS | CIRUGIA / CUARTO BIOMEDICO | NR | BUEN ESTADO
175 | INSUFOR LIQUIDOS | RIESTER | 5270 | 1702020925 | INVIMA 2011DM-0008031 | Bajo I | CEDIM IPS | CIRUGIA / CUARTO BIOMEDICO | NR | BUEN ESTADO
176 | INSUFOR LIQUIDOS | RIESTER | 5270 | 1702020928 | INVIMA 2011DM-0008031 | Bajo I | CEDIM IPS | CIRUGIA / CUARTO BIOMEDICO | NR | BUEN ESTADO
177 | INSUFOR LIQUIDOS | RIESTER | 5270 | 1702020932 | INVIMA 2011DM-0008031 | Bajo I | CEDIM IPS | CIRUGIA / CUARTO BIOMEDICO | NR | BUEN ESTADO
178 | INSUFOR LIQUIDOS | RIESTER | 5270 | 1702020922 | INVIMA 2011DM-0008031 | Bajo I | CEDIM IPS | CIRUGIA / CUARTO BIOMEDICO | NR | BUEN ESTADO
179 | INSUFOR LIQUIDOS | RIESTER | 5270 | 1702020924 | INVIMA 2011DM-0008031 | Bajo I | CEDIM IPS | CIRUGIA / CUARTO BIOMEDICO | NR | BUEN ESTADO
180 | INSUFOR LIQUIDOS | RIESTER | 5270 | 1702020923 | INVIMA 2011DM-0008031 | Bajo I | CEDIM IPS | CIRUGIA / CUARTO BIOMEDICO | NR | BUEN ESTADO
181 | INSUFOR LIQUIDOS | RIESTER | 5270 | 1702020937 | INVIMA 2011DM-0008031 | Bajo I | CEDIM IPS | CIRUGIA / CUARTO BIOMEDICO | NR | BUEN ESTADO
182 | INSUFOR LIQUIDOS | RIESTER | 5270 | 1702020927 | INVIMA 2011DM-0008031 | Bajo I | CEDIM IPS | CIRUGIA / CUARTO BIOMEDICO | NR | BUEN ESTADO
183 | INYECTOR | MEDRAD | SPECTRIS SOLARIS EP | 61438 | INVIMA 2020EBC-0003451-R1 | Alto IIb | CEDIM IPS | SALA RESONANCIA | COMODATO | BUEN ESTADO | COMODATO
184 | INYECTOR | MEDRAD | STELLAND | 40308 | INVIMA 2020EBC-0003451-R1 | Alto IIb | CEDIM IPS | SALA TOMOGRAFIA | COMODATO | BUEN ESTADO | COMODATO
185 | KIT TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO | GMD |  | 17051442 | INVIMA 2017DM-0015978 | Bajo I | CEDIM IPS | CONSULTORIO 4 | - | BUEN ESTADO
186 | KIT TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO | GMD50-RP-T13K |  |  | INVIMA 2017DM-0015978 | Bajo I | CEDIM IPS | ELECTROENCEFALOGRAFIA | NR | BUEN ESTADO
187 | LAMPARA CIELITICA | DRAGER | POLARIS 100/200 | ASMD-0454 | INVIMA 2013DM-0010329 | Bajo I | CEDIM IPS | CIRUGIA / SALA AZUL | M-EM000040 | BUEN ESTADO
188 | LAMPARA CIELITICA | DRAGER | POLARIS 100/200 | ASMD-0453 | INVIMA 2013DM-0010329 | Bajo I | CEDIM IPS | CIRUGIA / SALA VERDE | M-EM000049 | BUEN ESTADO
189 | LAMPARA DE PROCEDIMIENTOS | WELCH ALLYN | GS 300 44400 | (10)2005 DV 1 | INVIMA 2013DM-0009826 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS |  | NUEVO
190 | LAMPARA DE PROCEDIMIENTOS | WELCH ALLYN | GS 300 44400 | (10)2005 DV 2 | INVIMA 2013DM-0009826 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS |  | NUEVO
191 | LAMPARA RODABLE | N/R | CBR-103 | 38687 | NR | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS |  | BUEN ESTADO
192 | LAMPARA RODANTE | WELCH ALLYN | 60300 | NA | NA | Bajo I | CEDIM IPS | CONSULTORIO 3 | M-EM000097 | BUEN ESTADO
193 | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60300 | N/R | INVIMA 2018DM-0018133 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CUARTO BIOMEDICO |  | BUEN ESTADO
194 | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60300 | N/R | INVIMA 2018DM-0018133 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CUARTO BIOMEDICO |  | BUEN ESTADO
195 | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | N/R | INVIMA 2018DM-0018133 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS |  | BUEN ESTADO
196 | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | N/R | INVIMA 2018DM-0018133 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CUARTO BIOMEDICO |  | BUEN ESTADO
197 | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | N/R | INVIMA 2018DM-0018133 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CUARTO BIOMEDICO |  | BUEN ESTADO
198 | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | N/R | INVIMA 2018DM-0018133 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CUARTO BIOMEDICO |  | BUEN ESTADO
199 | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | N/R | INVIMA 2018DM-0018133 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CUARTO BIOMEDICO |  | BUEN ESTADO
200 | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | N/R | INVIMA 2018DM-0018133 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CUARTO BIOMEDICO |  | BUEN ESTADO
201 | LARINGOSCOPIO | RIESTER | N/R | N/R | INVIMA 2017DM-0001458-R1 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CUARTO BIOMEDICO |  | BUEN ESTADO
202 | LARINGOSCOPIO FIBRA | RIESTER | No registra | No registra | INVIMA 2017DM-0001458-R1 | Bajo I | CEDIM IPS | CIRUGIA / RECUPERACION | M-EM000072 | BUEN ESTADO | MIL (0,1,2)
203 | LARINGOSCOPIO FIBRA | RIESTER | No registra | No registra | INVIMA 2017DM-0001458-R1 | Bajo I | CEDIM IPS | CIRUGIA / SALA VERDE | M-EM000071 | BUEN ESTADO | MAC (4,3,2)
204 | LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL | RIESTER | No registra | No registra | INVIMA 2017DM-0001458-R1 | Bajo I | CEDIM IPS | CIRUGIA / RECUPERACION | M-EM000070 | BUEN ESTADO | MAC (4,2)
205 | LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL | RIESTER | No registra | No registra | INVIMA 2017DM-0001458-R1 | Bajo I | CEDIM IPS | CIRUGIA / SALA AZUL | M-EM000073 | BUEN ESTADO | MAC (3,2,1,0)
206 | LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL | WELCH ALLYN | NT | 36306/69681101 | INVIMA 2018DM-0018133 | Bajo I | CEDIM IPS | SALA RESONANCIA | NR | BUEN ESTADO
207 | LARINGOSCOPIO FIBRA | RIESTER | No registra | No registra | INVIMA 2017DM-0001458-R1 | Bajo I | CEDIM IPS | CIRUGIA / RECUPERACION | M-EM000035 | BUEN ESTADO | MIL (4,3,2)
208 | LECTOR DE MICROPLACAS | AWARENESS TECHNOLOGY | CHROMATE 4300 | 4300-3888 | INVIMA 2013DM-0009975 | Medio IIa | Clinica Gloria Patricia Pinzón | LABORATORIO | NR | NUEVO
209 | LUPA | HITRONIC | ZD-129A | NA | NA | No Aplica | CEDIM IPS | ESTERILIZACION | M-EM000084 | BUEN ESTADO
210 | MAMOGRAFO | PHILIPS | MAMMODIAGNOST UC | 675644 | NR | Alto IIb | CEDIM IPS | SALA DE MAMOGRAFIA | M-EM000009 | BUEN ESTADO
211 | MAQUINA ANESTESIA | DRAGER | PRIMUS | ASMN-0179 | INVIMA 2019EBC-0019909 | Alto IIb | CEDIM IPS | CIRUGIA / SALA AZUL | M-EM000044 | BUEN ESTADO
212 | MAQUINA ANESTESIA | DRAGER | PRIMUS | ASMN-0178 | INVIMA 2019EBC-0019909 | Alto IIb | CEDIM IPS | CIRUGIA / SALA VERDE | M-EM000051 | BUEN ESTADO
213 | MARTILLO DE REFLEJOS | GMD | 401-BM-T20 | NR | INVIMA 2019DM-0019852 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CONSULTORIO 1 | NA | NUEVO
214 | MARTILLO DE REFLEJOS | GMD | 401-BM-T20 | NR | INVIMA 2019DM-0019852 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CONSULTORIO 2 | NA | NUEVO
215 | MARTILLO DE REFLEJOS | GMD | 401-BM-T20 | NR | INVIMA 2019DM-0019852 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CONSULTORIO 3 | NA | NUEVO
216 | MARTILLO DE REFLEJOS | GMD | 401-BM-T20 | NR | INVIMA 2019DM-0019852 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | TRIAGE | NA | NUEVO
217 | MESA QUIRURGICA | DRAGER | MOBILIS | 60962 | INVIMA 2014DM-0012215 | Bajo I | CEDIM IPS | CIRUGIA / SALA AZUL | M-EM000050 | BUEN ESTADO
218 | MESA QUIRURGICA | DRAGER | MOBILIS | 60962 | INVIMA 2014DM-0012215 | Bajo I | CEDIM IPS | CIRUGIA / SALA VERDE | M-EM000041 | BUEN ESTADO
219 | MICROSCOPIO | LEICA | DM 500 | 8040138900VV0016 | INVIMA 2014DM-0011844 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | LABORATORIO | NR | NUEVO
220 | MICROSCOPIO DE LUZ | CARL ZEISS | PRIMO STAR | 3150001381 | INVIMA 2014DM-0011657 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | LABORATORIO | NR | NUEVO
221 | MICROSCOPIO OPTICO | OLYMPUS | CX33RTFS2 | 8E49306 | INVIMA 2013DM-0010793 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | LABORATORIO | NR | NUEVO
222 | MONITOR FETAL | HUNTLEIGH | BD4000XS | 714DX0202624 | INVIMA 2009EBC-0003309 | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CUARTO BIOMEDICO |  | BUEN ESTADO
223 | MONITOR SIGNOS VITALES | MINDRAY | iMEC8 | EW-99059578 | INVIMA 2019EBC-0003486-R1 | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN | M-EM000155 | BUEN ESTADO | Cable AC, ECG, NIBP, SpO2, Temp
224 | MONITOR SIGNOS VITALES | MINDRAY | iMEC8 | EW-45010473 | INVIMA 2019EBC-0003486-R1 | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS |  | BUEN ESTADO | Cable AC, ECG, NIBP, SpO2, Temp (Display defectuoso)
225 | MONITOR SIGNOS VITALES | MINDRAY | iMEC8 | EW-46011154 | INVIMA 2019EBC-0003486-R1 | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS |  | BUEN ESTADO | Cable AC, ECG, NIBP, SpO2, Temp
226 | MONITOR SIGNOS VITALES | MINDRAY | iMEC8 | EW-45010474 | INVIMA 2019EBC-0003486-R1 | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS |  | BUEN ESTADO | Cable AC, ECG, NIBP, SpO2, Temp
227 | MONITOR SIGNOS VITALES | MINDRAY | iMEC8 | EW-46011149 | INVIMA 2019EBC-0003486-R1 | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS |  | BUEN ESTADO | Cable AC, ECG, NIBP, SpO2, Temp, ARAÑA MOVIL
228 | MONITOR SIGNOS VITALES | MINDRAY | iMEC8 | EW-46011148 | INVIMA 2019EBC-0003486-R1 | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS |  | BUEN ESTADO | Cable AC, ECG, NIBP, SpO2, Temp
229 | MONITOR SIGNOS VITALES | MINDRAY | iMEC8 | EW-46011152 | INVIMA 2019EBC-0003486-R1 | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS |  | BUEN ESTADO | Cable AC, ECG, NIBP, SpO2, Temp
230 | MONITOR SIGNOS VITALES | MINDRAY | iMEC8 | EW-45010464 | INVIMA 2019EBC-0003486-R1 | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS |  | BUEN ESTADO | Cable AC, ECG, NIBP, SpO2, Temp
231 | MONITOR SIGNOS VITALES | MINDRAY | iMEC8 | EW-45010475 | INVIMA 2019EBC-0003486-R1 | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS |  | BUEN ESTADO | Cable AC, ECG, NIBP, SpO2, Temp (Display defectuoso)
232 | MONITOR SIGNOS VITALES | MINDRAY | iMEC8 | EW-46011150 | INVIMA 2019EBC-0003486-R1 | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS |  | BUEN ESTADO | Cable AC, ECG, NIBP, SpO2, Temp
233 | MONITOR SIGNOS VITALES | MINDRAY | iMEC8 | EW-46011151 | INVIMA 2019EBC-0003486-R1 | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS |  | BUEN ESTADO | Cable AC, ECG, NIBP, SpO2, Temp
234 | MONITOR SIGNOS VITALES | MINDRAY | iPM12 | FH-46011437 | INVIMA 2019EBC-0003486-R1 | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS |  | BUEN ESTADO | Cable AC, ECG, NIBP, SpO2, Temp
235 | MONITOR SIGNOS VITALES | MINDRAY | iPM12 | FH-46011438 | INVIMA 2019EBC-0003486-R1 | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN | M-EM000163 | BUEN ESTADO | Cable AC, ECG, NIBP, SpO2, Temp
236 | MONITOR SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC-1200 | CC-29123776 | NR | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | BUEN ESTADO | Cable AC, ECG, NIBP, SpO2, Temp
237 | MONITOR SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC-2000 | CV-2B109473 | NR | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS | M-EM000159 | BUEN ESTADO | Cable AC, ECG, NIBP, SpO2, Temp
238 | MONITOR SIGNOS VITALES | MINDRAY | PM-7000 | BR5C-1754CIOS | NR | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CUARTO BIOMEDICO |  | BUEN ESTADO | Cable AC, ECG, NIBP, SpO2, Temp
239 | MONITOR SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC-8 | EW-99059577 | INVIMA 2009EBC-0003486 | Alto IIb | CEDIM IPS | ADMISION | M-EM000087 | BUEN ESTADO | Cable de poder, temperatura, brazalete NIBP adulto, dos cables ECG, SpO2.
240 | MONITOR SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120 | VTSLA0008 | INVIMA 2011EBC-0007844 | Alto IIb | CEDIM IPS | CIRUGIA / ADAPTACION NEONATAL | M-EM000054 | BUEN ESTADO | Cable de poder, brazalete adulto, cable ecg, cable extensor ecg, pinza SpO2, manguera NBIP, sensor temperatura, batería.
241 | MONITOR SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120 | VTSLN0048 | INVIMA 2011EBC-0007844 | Alto IIb | CEDIM IPS | CIRUGIA / RECUPERACION | M-EM000015 | BUEN ESTADO | Cable de poder, temperatura neonatal, brazalete adulto y extensor, cable ecg y extensor, cable IBP, SpO2, brazalete neonatal.
242 | MONITOR SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120 | VTSLN0027 | INVIMA 2011EBC-0007844 | Alto IIb | CEDIM IPS | CIRUGIA / RECUPERACION | M-EM000017 | BUEN ESTADO | Cable de poder, temperatura neonatal, brazalete adulto y extensor, cable ecg y extensor, cable IBP, SpO2, brazalete neonatal.
243 | MONITOR SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120 | VTSLN0044 | INVIMA 2011EBC-0007844 | Alto IIb | CEDIM IPS | CIRUGIA / RECUPERACION | M-EM000014 | BUEN ESTADO | Cable de poder, temperatura neonatal, brazalete adulto y extensor, cable ecg y extensor, cable IBP, SpO2, brazalete neonatal.
244 | MONITOR SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120 | VTSLN0037 | INVIMA 2011EBC-0007844 | Alto IIb | CEDIM IPS | CIRUGIA / RECUPERACION | M-EM000021 | BUEN ESTADO | Cable de poder, temperatura neonatal, brazalete adulto y extensor, cable ecg y extensor, cable IBP, SpO2, brazalete neonatal.
245 | MONITOR SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120 | VTSLN0011 | INVIMA 2011EBC-0007844 | Alto IIb | CEDIM IPS | CIRUGIA / RECUPERACION | M-EM000018 | BUEN ESTADO | Cable de poder, temperatura neonatal, brazalete adulto y extensor, cable ecg y extensor, cable IBP, SpO2, brazalete neonatal.
246 | MONITOR SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120 | VTSLN0042 | INVIMA 2011EBC-0007844 | Alto IIb | CEDIM IPS | CIRUGIA / RECUPERACION | M-EM000016 | BUEN ESTADO | Cable de poder, temperatura neonatal, brazalete adulto y extensor, cable ecg y extensor, cable IBP, SpO2, brazalete neonatal.
247 | MONITOR SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120 | VTSLN0023 | INVIMA 2011EBC-0007844 | Alto IIb | CEDIM IPS | CIRUGIA / RECUPERACION | M-EM000020 | BUEN ESTADO | Cable de poder, temperatura neonatal, brazalete adulto y extensor, cable ecg y extensor, cable IBP, SpO2, brazalete neonatal.
248 | MONITOR SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120 | VTSLN0028 | INVIMA 2011EBC-0007844 | Alto IIb | CEDIM IPS | CIRUGIA / RECUPERACION | M-EM000019 | BUEN ESTADO | Cable de poder, temperatura neonatal, brazalete adulto y extensor, cable ecg y extensor, cable IBP, SpO2, brazalete neonatal.
249 | MONITOR SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120 | VTSLA0009 | INVIMA 2011EBC-0007844 | Alto IIb | CEDIM IPS | CIRUGIA / RECUPERACION | M-EM000012 | BUEN ESTADO | Cable de poder, temperatura neonatal, brazalete adulto y extensor, cable ecg y extensor, cable IBP, SpO2, brazalete neonatal.
250 | MONITOR SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120 | VTSLA0014 | INVIMA 2011EBC-0007844 | Alto IIb | CEDIM IPS | CIRUGIA / RECUPERACION | M-EM000022 | BUEN ESTADO | Cable de poder, temperatura neonatal, brazalete adulto y extensor, cable ecg y extensor, cable IBP, SpO2, brazalete neonatal.
251 | MONITOR SIGNOS VITALES | DRAGER | VISTA 120 | VTSLA0017 | INVIMA 2011EBC-0007844 | Alto IIb | CEDIM IPS | CIRUGIA / RECUPERACION | M-EM000013 | BUEN ESTADO | Cable de poder, temperatura neonatal, brazalete adulto y extensor, cable ecg y extensor, cable IBP, SpO2, brazalete neonatal.
252 | MONITOR SIGNOS VITALES | DRAGER | INFINITY DELTA | 6009017174 | INVIMA 2019EBC-0002680-R1 | Alto IIb | CEDIM IPS | CIRUGIA / SALA AZUL | M-EM000039 | BUEN ESTADO
253 | MONITOR SIGNOS VITALES | DRAGER | INFINITY DELTA | 6009010181 | INVIMA 2019EBC-0002680-R1 | Alto IIb | CEDIM IPS | CIRUGIA / SALA VERDE | M-EM000048 | BUEN ESTADO
254 | MONITOR SIGNOS VITALES | EDAN | M8B3031118997LD | 601015121169 | INVIMA 2010EBC-0005699 | Alto IIb | CEDIM IPS | SALA RESONANCIA | M-EM000006 | BUEN ESTADO
255 | NEBULIZADOR | DM | CN-02WW | WW200628 | INVIMA 2018DM-0017500 | Medio IIa | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CUARTO BIOMEDICO | M-EM000152 | NUEVO
256 | NEBULIZADOR | THOMAS | 1145 | 1E1806001040 | INVIMA 2015DM-0012620 | Medio IIa | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS | NR | NUEVO
257 | NEGATOSCOPIO | MQ | DOS CUERPOS | N/A | NA | No Aplica | CEDIM IPS | CONSULTORIO 3 | NR | BUEN ESTADO
258 | NEVERA VERTICAL | INDUCOL | VV-SL-280BL1CDLD | 0252 | NR | No Aplica | Clinica Gloria Patricia Pinzón | LABORATORIO | NR | NUEVO
259 | OXIMETRO PORTATIL | CHOICEMMED | MD300C23 | 201508800862 | INVIMA 2011EBC-0007243 | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN | NA | NUEVO | Baterias y estuche
260 | OXIMETRO PORTATIL | CHOICEMMED | MD300C23 | 201508800840 | INVIMA 2011EBC-0007243 | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CUARTO BIOMEDICO | NA | NUEVO | Baterias y estuche
261 | OXIMETRO PORTATIL | CHOICEMMED | MD300C23 | 201508800898 | INVIMA 2011EBC-0007243 | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CUARTO BIOMEDICO | NA | NUEVO | Baterias y estuche
262 | PRECALENTADOR MEDIO CONTRASTE | THERMO FISHER SCIENTIFIC | HERATHERM IMC 018 RESONANCIA | 40474040 | NA | No Aplica | CEDIM IPS | SALA TOMOGRAFIA | COMODATO | BUEN ESTADO | COMODATO
263 | PUBLICADOR DE DISCOS | EPSON | PP-100II | T29F015513 | NA | No Aplica | CEDIM IPS | PRIMER PISO | M-CC000017 | BUEN ESTADO
264 | PUBLICADOR DE DISCOS | EPSON | PP-100II | T29F015347 | NA | No Aplica | CEDIM IPS | PRIMER PISO | M-CC000018 | BUEN ESTADO
265 | PULSOXIMETRO | CHOICEMMED | MD300C2 | 1844834301787 | NA | Medio IIa | CEDIM IPS | CONSULTORIO 2 | NR | BUEN ESTADO
266 | RAYOS X CONVENCIONAL | PHILIPS | DUOGIAGNOST | 2118 | NR | Alto IIb | CEDIM IPS | SALA DE RAYOS X | M-EM000094 | BUEN ESTADO
267 | RAYOS X FIJO | AMERICOMP | SPECTRA 325E | YB 701 - 1003 | NR | Alto IIb | CEDIM IPS | SAN VICENTE |  | BUEN ESTADO
268 | RAYOS X PORTATIL | SIEMENS | POLYMOBIL PLUS | 53405 | INVIMA 2008EBC-0002444 | Alto IIb | CEDIM IPS | CIRUGIA / CUARTO BIOMEDICO | M-EM000067 | BUEN ESTADO
269 | RAYOS X PORTATIL | SIEMENS | POLYMOBIL III | 4329 | INVIMA 2019EBC-0002444-R1 | Alto IIb | Clinica Gloria Patricia Pinzón | SALA DE RAYOS X |  | BUEN ESTADO | Control por Bluetooth
270 | REFRIGERADOR FROST | CHALLENGER | CR074 | 907472499 | NA | No aplica | CEDIM IPS | CIRUGIA / INSUMOS | No registra | BUEN ESTADO
271 | REFRIGERADOR VERTICAL | ULTRA LAB | XXI-02 VR | 20191204 | NA | No Aplica | CEDIM IPS | FARMACIA | M-EQ000160 | BUEN ESTADO
272 | REFRIGERADOR VERTICAL | HAIER | HYC-118 | BE069FE0N00QEK420001 | INVIMA 2015DM-0013413 | Medio IIa | Clinica Gloria Patricia Pinzón | LABORATORIO | NR | NUEVO
273 | RESONADOR MAGNETICO | PHILIPS | ACHIEVA GREEN LINE | 39097 | INVIMA 2018EBC-00017465 | Medio IIa | CEDIM IPS | SALA RESONANCIA | M-EM000002 | BUEN ESTADO
274 | SELLADORA | HAWO | HD 650D | 509916 | NA | No Aplica | CEDIM IPS | ESTERILIZACION | M-EM000082 | BUEN ESTADO
275 | SET ORTOPEDIA PARA MESA QX | DRAGER |  | 60965 | INVIMA 2014DM-0012216 | Bajo I | CEDIM IPS | CIRUGIA / SALA NARANJA |  | BUEN ESTADO
276 | SET ORTOPEDIA PARA MESA QX | DRAGER |  | 60964 | INVIMA 2014DM-0012215 | Bajo I | CEDIM IPS | CIRUGIA / SALA NARANJA |  | BUEN ESTADO
277 | SOPORTE PARA INFUSIÓN | DRAGER | G12985 | No registra | NA | No Aplica | CEDIM IPS | CIRUGIA / CUARTO BIOMEDICO | M-EM000057 | BUEN ESTADO
278 | SOPORTE PARA INFUSIÓN | DRAGER | G12985 | No registra | NA | No Aplica | CEDIM IPS | CIRUGIA / CUARTO BIOMEDICO | M-EM000058 | BUEN ESTADO
279 | SOPORTE PARA INFUSIÓN | DRAGER | G12985 | No registra | NA | No Aplica | CEDIM IPS | CIRUGIA / CUARTO BIOMEDICO | M-EM000059 | BUEN ESTADO
280 | SOPORTE PARA INFUSIÓN | DRAGER | G12985 | No registra | NA | No Aplica | CEDIM IPS | CIRUGIA / CUARTO BIOMEDICO | M-EM000060 | BUEN ESTADO
281 | SOPORTE PARA INFUSIÓN | DRAGER | G12985 | No registra | NA | No Aplica | CEDIM IPS | CIRUGIA / CUARTO BIOMEDICO | M-EM000061 | BUEN ESTADO
282 | SOPORTE PARA INFUSIÓN | DRAGER | G12985 | No registra | NA | No Aplica | CEDIM IPS | CIRUGIA / CUARTO BIOMEDICO | M-EM000062 | BUEN ESTADO
283 | SUCCIONADOR | SMAF | YX930D | B18.19.050 | INVIMA 2017DM-0001310-R1 | Medio IIa | CEDIM IPS | CIRUGIA / RECUPERACION | M-EM000036 | BUEN ESTADO | Cable de poder, pedal, dos recipientes, filtro y mangueras.
284 | SUCCIONADOR | SMAF | YX930D | B18.19.044 | INVIMA 2017DM-0001310-R1 | Medio IIa | CEDIM IPS | CIRUGIA / SALA NARANJA | M-EM000047 | BUEN ESTADO
285 | SUCCIONADOR | SMAF | YX930D | B18.19.046 | INVIMA 2017DM-0001310-R1 | Medio IIa | CEDIM IPS | CIRUGIA / SALA VERDE | M-EM000042 | BUEN ESTADO | Cable de poder, pedal de accion
286 | SUCCIONADOR | THOMAS | 1630GL | 120800001993 | INVIMA 2015DM-0012619 | Medio IIa | CEDIM IPS | SALA RESONANCIA | M-EM000007 | BUEN ESTADO
287 | SUCCIONADOR | THOMAS | 1130 | 040100012197 | INVIMA 2007DM-0001138 | Medio IIa | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS |  | BUEN ESTADO | Recomendación de pintar
288 | SUCCIONADOR | THOMAS | 1130 | 040100012435 | INVIMA 2007DM-0001138 | Medio IIa | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS |  | BUEN ESTADO | Recomendación de pintar
289 | SUCCIONADOR | THOMAS | 1130 | 060300015078 | INVIMA 2007DM-0001138 | Medio IIa | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN |  | BUEN ESTADO | Recomendación de pintar, Succion 45 mmhg
290 | SUCCIONADOR | SMAF | XY930D | B8. 13. 186 | INVIMA 2017DM-0001310-R1 | Medio IIa | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CUARTO BIOMEDICO | M-EM000158 | BUEN ESTADO
291 | SUJETADOR DE PACIENTE KIT | BODYHELP | KSA U | NA | NR | NA | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS |  | NUEVO | Torso, Manos (2), Pies (2)
292 | SUJETADOR DE PACIENTE KIT | BODYHELP | KSA U | NA | NR | NA | Clinica Gloria Patricia Pinzón | URGENCIAS |  | NUEVO | Torso, Manos (2), Pies (2)
293 | TALLIMETRO | SECA | 203 | NR | NR | No Aplica | Clinica Gloria Patricia Pinzón | TRIAGE | NR | NUEVO
294 | TALLIMETRO | SECA | 203 | NR | NR | No Aplica | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CONSULTORIO 3 | NR | NUEVO
295 | TALLIMETRO | SECA | 203 | NR | NR | No Aplica | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CONSULTORIO 2 | NR | NUEVO
296 | TALLIMETRO | SECA | 203 | NR | NR | No Aplica | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CONSULTORIO 1 | NR | NUEVO
297 | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | MOVIL | 71030114449 | INVIMA 2018DM-0018127 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CUARTO BIOMEDICO |  | BUEN ESTADO | Manguera, Pera, Brazalete adulto
298 | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | MOVIL | 71130164600 | INVIMA 2018DM-0018127 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | HOSPITALIZACIÓN | M-EM000154 | BUEN ESTADO | Manguera, Pera, Brazalete adulto
299 | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | MOVIL | 90828082856 | INVIMA 2018DM-0018127 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CUARTO BIOMEDICO |  | BUEN ESTADO | Manguera, Pera, Brazalete adulto
300 | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | MOVIL | 90828082659 | INVIMA 2018DM-0018127 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CUARTO BIOMEDICO |  | BUEN ESTADO | Manguera, Pera, Brazalete adulto
301 | TENSIOMETRO ADULTO/PEDIATRICO | WELCH ALLYN / RIESTER | NR | NR | NR | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CONSULTORIO 2 | NR | BUEN ESTADO | 1 Brazalete adulto, 1 Brazalete pediátrico
302 | TENSIOMETRO ADULTO/PEDIATRICO | WELCH ALLY / ALPK2 | NR | NR | NR | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CONSULTORIO 3 | NR | BUEN ESTADO | 1 Brazalete adulto, 1 Brazalete pediátrico
303 | TENSIOMETRO ADULTO/PEDIATRICO | WELCH ALLYN / RIESTER | NR | NR | NR | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CONSULTORIO 2 | NR | BUEN ESTADO | 1 Brazalete adulto, 1 Brazalete pediátrico
304 | TENSIOMETRO ADULTO/PEDIATRICO | WELCH ALLYN | MOVIL | 71130144258 | INVIMA 2018DM-0018127 | Bajo I | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CONSULTORIO 1 | M-EM000153 | BUEN ESTADO | Manguera, Pera, Brazalete adulto
305 | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN |  | 180602083495 | NA | Bajo I | CEDIM IPS | CONSULTORIO 2 | NR | BUEN ESTADO
306 | TENSIOMETRO DIGITAL | GMD | GMD-BPM | BA4851200601972D | INVIMA 2016DM-0015017 | Bajo I | CEDIM IPS | CONSULTORIO 1 | ND | BUEN ESTADO | Cable poder - Brazalete - Baterias
307 | TENSIOMETRO DIGITAL | GMD | GMD-BPM | BA6173200700977D | INVIMA 2016DM-0015017 | Bajo I | CEDIM IPS | CONSULTORIO 3 | ND | BUEN ESTADO | Cable poder - Brazalete - Baterias
308 | TENSIOMETRO DIGITAL | GMD | GMD-BPM | BA4851200601971D | INVIMA 2016DM-0015017 | Bajo I | CEDIM IPS | CONSULTORIO 4 | ND | BUEN ESTADO | Cable poder - Brazalete - Baterias
309 | TERMOMETRO DIGITAL | RIESTER | ri-gital | NR | NA | No Aplica | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CONSULTORIO 1 | NR | BUEN ESTADO
310 | TERMOMETRO DIGITAL | RIESTER | ri-gital | NR | NA | No Aplica | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CONSULTORIO 2 | NR | BUEN ESTADO
311 | TERMOMETRO DIGITAL | RIESTER | ri-gital | NR | NA | No Aplica | Clinica Gloria Patricia Pinzón | CONSULTORIO 3 | NR | BUEN ESTADO
312 | TERMOMETRO DIGITAL | RIESTER | ri-gital | NR | NA | No Aplica | Clinica Gloria Patricia Pinzón | TRIAGE | NR | BUEN ESTADO
313 | TERMOMETRO INFRARROJO | CONTEC | TP500 | 20050821077 | NA | Bajo I | CEDIM IPS | PORTERIA | NR | BUEN ESTADO
314 | TERMOMETRO SURETEMP PLUS | WELCH ALLYN | D1690-300 | - | NA | Bajo I | CEDIM IPS | CONSULTORIO 2 | M-EM000091 | BUEN ESTADO
315 | TOMOGRAFO | PHILIPS | MX 16 SLICE | 200194 | INVIMA 2018EBC-0017993 | Alto IIb | CEDIM IPS | SALA TOMOGRAFIA | M-EM000008 | BUEN ESTADO
316 | TORNIQUETE | RIESTER | KOMPRIMETER | 31052806 | INVIMA 2018DM-0018095 | Bajo I | CEDIM IPS | CIRUGIA / CUARTO BIOMEDICO | ND | BUEN ESTADO | Miembro inferior, superior (2)
317 | TORRE LAPAROSCOPIA | KARL STORZ | - | - | - | Alto IIb | CEDIM IPS | CIRUGIA / CUARTO BIOMEDICO | M-EM000086 | BUEN ESTADO | Endoflactor, Fuente de luz, Fuente de Video, Monitor, Teclado, Cables de poder, Carro móvil
318 | TORRE LAPAROSCOPIA | KARL STORZ | - | - | - | Alto IIb | CEDIM IPS | CIRUGIA / SALA AZUL | No registra | BUEN ESTADO | Termoinsuflador, Fuente de luz, Fuente de Video, Monitor, Teclado, Cables de poder
319 | UNIDAD SUMINISTRO MÉDICO | TECNO DISEÑO | PHL2 | A6570-2019 | NA | No Aplica | CEDIM IPS | CIRUGIA / RECUPERACION | M-EM000023 | BUEN ESTADO | Flujometro oxigeno, control de mando codigo azul.
320 | UNIDAD SUMINISTRO MÉDICO | TECNO DISEÑO | PHL2 | A6576-2019 | NA | No Aplica | CEDIM IPS | CIRUGIA / RECUPERACION | M-EM000024 | BUEN ESTADO | Flujometro oxigeno, control de mando codigo azul.
321 | UNIDAD SUMINISTRO MÉDICO | TECNO DISEÑO | PHL2 | A6568-2019 | NA | No Aplica | CEDIM IPS | CIRUGIA / RECUPERACION | M-EM000025 | BUEN ESTADO | Flujometro oxigeno
322 | UNIDAD SUMINISTRO MÉDICO | TECNO DISEÑO | PHL2 | A6575-2019 | NA | No Aplica | CEDIM IPS | CIRUGIA / RECUPERACION | M-EM000026 | BUEN ESTADO | Flujometro oxigeno
323 | UNIDAD SUMINISTRO MÉDICO | TECNO DISEÑO | PHL2 | A6572-2019 | NA | No Aplica | CEDIM IPS | CIRUGIA / RECUPERACION | M-EM000027 | BUEN ESTADO | Flujometro oxigeno
324 | UNIDAD SUMINISTRO MÉDICO | TECNO DISEÑO | PHL2 | A6573-2019 | NA | No Aplica | CEDIM IPS | CIRUGIA / RECUPERACION | M-EM000028 | BUEN ESTADO | Flujometro oxigeno
325 | UNIDAD SUMINISTRO MÉDICO | TECNO DISEÑO | PHL2 | A6574-2019 | NA | No Aplica | CEDIM IPS | CIRUGIA / RECUPERACION | M-EM000029 | BUEN ESTADO | Flujometro oxigeno
326 | UNIDAD SUMINISTRO MÉDICO | TECNO DISEÑO | PHL2 | A6571-2019 | NA | No Aplica | CEDIM IPS | CIRUGIA / RECUPERACION | M-EM000030 | BUEN ESTADO | Flujometro oxigeno
327 | UNIDAD SUMINISTRO MÉDICO | TECNO DISEÑO | PHL2 | A6569-2019 | NA | No Aplica | CEDIM IPS | CIRUGIA / RECUPERACION | M-EM000031 | BUEN ESTADO | Flujometro oxigeno
328 | UNIDAD SUMINISTRO MÉDICO | TECNO DISEÑO | PHL3 | A6577-2019 | NA | No Aplica | CEDIM IPS | CIRUGIA / RECUPERACION | M-EM000032 | BUEN ESTADO | Flujometro aire y oxigeno, control de mando codigo azul.
329 | UNIDAD SUMINISTRO MÉDICO | TECNO DISEÑO | PHL3 | A6578-2019 | NA | No Aplica | CEDIM IPS | CIRUGIA / RECUPERACION | M-EM000033 | BUEN ESTADO | Flujometro aire y oxigeno, control de mando codigo azul.
330 | VAPORIZADOR | PENLON | SIGMA DELTA | D0702363 | INVIMA 2015DM-0013054 | Alto IIb | CEDIM IPS | CIRUGIA / SALA AZUL | COMODATO | BUEN ESTADO
331 | VAPORIZADOR | PENLON | SIGMA DELTA | D0702363 | INVIMA 2015DM-0013054 | Alto IIb | CEDIM IPS | CIRUGIA / SALA VERDE | COMODATO | BUEN ESTADO